## RAW DATA
Site | Date | Temperature (°C) | pH | Conductivity (µs/cm) | Salinity (ppt) | TDS (mg/L) | Turbidity (NTU) | Dissolved oxygen (%) | Ammonia (mg/L) | Nitrate (mg/L) | Phosphate (mg/L) | Enterococci (CFU per ml) | Thermotolerant coliforms (CFU per ml) | Somatic coliphages (PFU per ml) | GB124 (PFU per ml) | Adenovirus (copies/L) | Salmonella (copies/L) | Cryptosporidium (copies/L) | Metaldehyde ug/l
1 | 2016-07-25 | 18.8 | 6.91 | 377 | 0.17 | 245 | 3.58 | 82.5 | 0.05 | 3.4 | 1.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 156.4868 | 2.8733 | <1
2 | 2016-07-25 | 18.2 | 7.22 | 408 | 0.2 | 269 | 3.25 | 85.2 | 0.08 | 2.1 | 1.71 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 1125.8293 | 15.5495 | <1
3 | 2016-07-25 | 18.8 | 7.31 | 334 | 0.16 | 215 | 5.06 | 85 | 0.2 | 3 | 1.56 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 73.2458 | 0 | <1
1 | 2016-08-23 | 20.3 | 7.35 | 353.7 | 0.19 | 378 | 4.5 | 73.2 | 0.05 | 2.8 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.1113 | 71.3839 | <1 | 0.014
2 | 2016-08-23 | 20.7 | 7.66 | 467 | 0.21 | 316 | 4.71 | 66.5 | 0.08 | 3.1 | 2.55 | 3 | 5 | 0 | 0 | 234.9928 | 0 | <1 | 0.01
1 | 2016-09-19 | 17.4 | 8.47 | 367.2 | 0.21 | 334 | 2.16 | 50.7 | 0.07 | 1.9 | 3.9 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 361.9272 | 0 | <1 | 0.017
1 | 2016-10-17 | 12.8 | 7 | 306 | 0.19 | 352 | 4.17 | 64.9 | 0.05 | 2.7 | 2.4 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 273.1902 | 30.2762 | <1 | 0.015
3 | 2016-10-17 | 12.5 | 7.04 | 283.7 | 0.18 | 228 | 4.89 | 67.8 | 0.05 | 2 | 1.89 | 2.5 | 9.5 | 1 | 0.5 | 189.2374 | 32.4761 | <1 | 0.015
2 | 2016-11-14 | 9.3 | 7.38 | 263.7 | 0.18 | 248 | 4.32 | 40.8 | 0.16 | 2.2 | 1.4 | 3 | 9 | 25 | 1 | 7.2878 | 0 | <1 | 0.026
1 | 2017-03-20 | 11.3 | 7.72 | 303 | 0.15 | 200 | 7.56 | 32.7 | 0.07 | 2.7 | 1.5 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2519.7776 | 0 | <1 | 0.007
1 | 2017-01-23 | 2.1 | 7.59 | 231.1 | 0.2 | 304 | 8.17 | 94.9 | 0.18 | 4.1 | 1.74 | 3 | 14 | 54 | 1 | 257.8192 | 0 | <1 | 0.023
2 | 2017-01-23 | 2.1 | 7.71 | 228.8 | 0.3 | 412 | 8.44 | 93.1 | 0.32 | 2.9 | 1.38 | 15 | 63 | 60 | 1 | 0.011032 | 37.8063 | <1 | 0.015
2 | 2017-03-20 | 11.6 | 7.53 | 407 | 0.2 | 241 | 7.04 | 37.9 | 0.09 | 3.2 | 1.88 | 8 | 32 | 60 | 1 | 988.2722 | 0 | <1 | <0.005
1 | 2017-04-18 | 11.9 | 7.48 | 301.6 | 0.19 | 312 | 5.6 | 45.2 | 0.04 | 3.3 | 1.69 | 0 | 4.5 | 62 | 1 | 3436.6963 | 0 | <1 | 0.006
3 | 2017-04-18 | 12 | 7.56 | 299 | 0.19 | 219 | 8.64 | 40.6 | 0.07 | 1 | 1.91 | 0 | 13 | 68 | 1 | 1140.2315 | 0 | <1 | 0.009
4 | 2017-05-15 | 18.8 | 6.69 | 1659 | 0.96 | 2359 | 13.1 | 27.5 | 31 | 3.8 | 5.9 | 180 | 750 | 3250 | 1 | 473.7019 | 0 | <1 | <0.005
3 | 2016-09-19 | 17.7 | 7.87 | 326 | 0.18 | 191 | 2.78 | 41.9 | 0.05 | 2.7 | 2.23 | 1.5 | 23.5 | 0 | 1 | 9.5708 | 0 | <1 | 0.02
1 | 2016-11-14 | 8.2 | 7.18 | 294.9 | 0.21 | 471 | 3.91 | 45.1 | 0.28 | 2.9 | 2.17 | 1 | 12 | 72.5 | 1.5 | 115.8143 | 38.3503 | <1 | 0.023
3 | 2016-12-12 | 7.6 | 7.24 | 279.4 | 0.2 | 245 | 4.03 | 52.3 | 0.18 | 3.5 | 1.67 | 2 | 11 | 75 | 1.5 | 1276.4358 | 35.0172 | <1 | 0.125
3 | 2016-08-23 | 19.9 | 7.45 | 339.6 | 0.18 | 401 | 6.23 | 60.7 | 0.04 | 2.1 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 258.699 | 712.2486 | <1 | 0.018
3 | 2017-01-23 | 2.3 | 7.95 | 237.1 | 0.26 | 337 | 8.91 | 141.6 | 0.21 | 2.4 | 1.4 | 7 | 15 | 42 | 2 | 1626.476 | 0 | <1 | 0.025
3 | 2017-02-21 | 9.3 | 7.66 | 266.1 | 0.18 | 269 | 7.48 | 67.3 | 0.13 | 2.3 | 1.37 | 4 | 20.5 | 65.5 | 2 | 2570.5536 | 0 | <1 | 0.01
1 | 2016-12-12 | 7.8 | 7.2 | 296.8 | 0.21 | 243 | 3.65 | 59.4 | 0.26 | 4.4 | 2.01 | 7 | 6.5 | 75 | 2 | 0 | 0 | <1 | 0.097
2 | 2016-12-12 | 8.9 | 7.3 | 298.8 | 0.21 | 407 | 4.64 | 51.4 | 0.32 | 2.3 | 2.43 | 3 | 18.5 | 185 | 2 | 1038.9651 | 45.5033 | <1 | 0.064
4 | 2017-03-20 | 14.4 | 6.81 | 2141 | 1.39 | 1515 | 5.24 | 32.2 | 35 | 6.4 | 10.21 | 120 | 950 | 1100 | 2 | 4575.32 | 0 | <1 | <0.005
1 | 2017-02-21 | 8.6 | 7.51 | 263.6 | 0.18 | 305 | 8.88 | 64.4 | 0.11 | 1.7 | 1.24 | 4 | 13 | 46 | 3 | 658.9858 | 0 | <1 | 0.011
2 | 2017-02-21 | 8.6 | 7.88 | 265.9 | 0.19 | 400 | 7.85 | 77.9 | 0.08 | 2.4 | 1.38 | 5 | 39.5 | 85.5 | 3 | 3965.8622 | 0 | <1 | 0.007
4 | 2017-04-18 | 17.7 | 6.73 | 1889 | 1.14 | 1252 | 14.6 | 38.6 | 49 | 3.5 | 10.1 | 130 | 700 | 1100 | 5 | 2692.2826 | 0 | <1 | <0.005
4 | 2016-08-23 | 22.8 | 6.27 | 1220 | 0.65 | 2557 | 9.31 | 55.5 | 70 | 5.2 | 12.8 | 334 | 966 | 9 | 6 | 152.8738 | 32.5465 | <1 | <0.005
4 | 2017-02-21 | 16.7 | 6.65 | 1848 | 1.13 | 1660 | 5.09 | 51.8 | 27 | 3.3 | 7.6 | 210 | 670 | 4400 | 6 | 33948.7094 | 0 | <1 | <0.005
4 | 2016-10-17 | 16.5 | 6.53 | 2280 | 1.42 | 1739 | 5.33 | 50.4 | 4.7 | 4 | 3.9 | 255 | 6750 | 3.5 | 9.5 | 1262.2288 | 60.5181 | 126.2116 | <0.005
4 | 2016-09-19 | 21 | 7.27 | 2018 | 1.12 | 1128 | 5.78 | 39.6 | 25 | 4.3 | 10.5 | 165 | 1036 | 4 | 10 | 364.6675 | 4.8822 | <1 | <0.005
3 | 2016-11-14 | 10.2 | 7.61 | 323.7 | 0.22 | 257 | 4.23 | 41.6 | 0.26 | 3.5 | 2.37 | 10 | 19 | 68 | 10 | 266.8828 | 74.5541 | <1 | 0.028
4 | 2016-11-14 | 17.7 | 6.47 | 2195 | 1.32 | 2190 | 4.32 | 36.6 | 3.1 | 3 | 6.2 | 280 | 2000 | 2100 | 12.5 | 5431.9409 | 24.3723 | <1 | <0.005
4 | 2017-01-23 | 15.5 | 6.79 | 1895 | 1.13 | 1566 | 6.07 | 53.3 | 54 | 2.2 | 10.2 | 95 | 620 | 1250 | 22 | 143.5721 | 0 | <1 | <0.005
4 | 2016-12-12 | 14.5 | 6.63 | 1888 | 1.21 | 1392 | 5.68 | 50.2 | 29 | 6.7 | 11.2 | 105 | 1400 | 2500 | 31.5 | 432.4866 | 112.9293 | <1 | <0.005
2 | 2016-09-19 | 16.7 | 7.79 | 356.4 | 0.2 | 238 | 3.77 | 45.6 | 0.08 | 3.1 | 4.4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 13.0743 | 0 | <1 | 0.018
2 | 2016-10-17 | 13 | 7.2 | 367 | 0.12 | 378 | 5.59 | 51.6 | 0.17 | 3.4 | 3.01 | 11.5 | 54.5 | 1 | 0 | 384.0653 | 92.9047 | <1 | 0.008
1 | 2017-05-15 | 15.2 | 7.36 | 329.3 | 0.2 | 297 | 4.26 | 31.2 | 0.08 | 2.4 | 2.12 | 1 | 1 | 27.5 | 0 | 2353.0811 | 0 | <1 | 0.009
4 | 2016-07-25 | 21.2 | 6.81 | 2318 | 1.15 | 1504 | 5.53 | 55.1 | 35 | 3 | 10.1 | 54 | 82.5 | 34.5 | 0 | 1711.7434 | 0 | <1
3 | 2017-05-15 | 14.4 | 7.18 | 308.7 | 0.19 | 210 | 5.9 | 26.7 | 0.07 | 1.4 | 2.06 | 1 | 1 | 44.5 | 0 | 2580.4191 | 0 | <1 | 0.007
2 | 2017-04-18 | 12.2 | 7.79 | 275.8 | 0.18 | 211 | 5.96 | 53.2 | 0.03 | 2.6 | 1.19 | 3 | 24.5 | 46 | 0 | 66.3787 | 0 | <1 | <0.005
2 | 2017-05-15 | 14.6 | 7.25 | 308.6 | 0.19 | 223 | 4.39 | 25.5 | 0.07 | 1.7 | 2.05 | 0 | 2 | 54 | 0 | 99.7881 | 0 | <1 | 0.006
3 | 2017-03-20 | 11 | 7.6 | 307 | 0.15 | 199 | 6.98 | 34.7 | 0.13 | 1.7 | 2.32 | 2 | 10.5 | 56 | 0 | 1757.7107 | 0 | <1 | 0.007